.

ZIEHL – NEELSEN (ARB)

Açıklama

# Sonuç			Acid Fast bacilli                                                       kırmızı

Çekirdek                                                                    mavi

Diğer Doku Bileşenleri                                               mavi

Referans	•	Berg JW. Acid-fastness as a histochemical test J Histo-chem Cytochem 1953;1: 436-441

- Berg JW. Chemistry of acid-fastness Proc Soc Exp Biol Med 1953; 84: 196-198

- Lillie RD. Acetic methylene blue counterstain in staining tissue in acid fast bacilli. Stain Technol 1944; 19-45

# Text boxes

KULLANMA PROSEDÜRÜ

- Preparatları distile suda yıka.

- Dokuyu örtercek kadar A solüsyonu damlat alttan buhar çıktıgını görene kadar ısıt 5 dakika kadar.

- Distile suda yıka.

- B solüsyonu damlat ve uçuk pemde olana kadar 10-15 saniye beklet

- Distile suda 20 saniye yıka

- C solüsyonu damlat 1 dakika beklet.

- Distile suda 20 saniye yıka.

- Havada ısıtıcı tabla üzerinde kurut.

- Dehidrat alkolleri ve xylenden geçir kapat.

SOLÜSYONLAR

Reagent A	: 	Carbolfuchsin solüsyonu

Reagent B	: 	Acid differentiation buffer solüsyonu

Reagent C	:	Metilen Blue solüsyonu

BARKOD NO:                  8681065134415

TEST SAYISI:   		100 TEST

İŞLEM SÜRESİ:		8 DAKİKA

RAF ÖMRÜ:			18 AY

DEPOLAMA SICAKLIĞI:   	15-25°C